МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РАЙВАТТАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

_____________________________________________________________________________________________

186700, Республика Карелия, Лахденпохский район, п.Хийтола, ул. Ленина, д.16. Тел.(81450) 3-45-45

ОКПО 57750784      ОГРН 1021000993639     ИНН/КПП 1012002131/101201001 E-mail: rssh66@mail.ru

(МОУ «Райваттальская СОШ)

Информация

по невыполненным предписаниям Роспотребнадзора на 01.09.2016 г.

| № п/п | № и дата предписания, кем выдано (ГПН, РПН, РТН) | Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований | Срок выполнения | Потребность для выполнения предписания (тыс. руб.) | Выполнение предписания в 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РПН Предписание №40 от 31.08.2012г | Обеспечить ремонт кровли в помещениях спортивного зала, покрытия лестниц в здании школы в соответствии с п.п.4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 | До 20.08.2013 г. | 2399,842 | Объект включен в Республиканскую программу мероприятий к 100-летию РК в 2020 г. Составлена локальная смета №02-01 от 07.09.2015 ООО «Инженерный центр» |
| 2 | РПН Предписание №40 от 31.08.2012г | Обеспечить ограждение забором территории участка учреждения в соответствии с п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 | До 20.08.2013 г. | 1 575,319 | Решением суда от 17.03.2011г. выполнение предписания отсрочено до 01.09.2014г. Написано ходатайство от 10.07.2014 г. №785 на оказание помощи в решении этого вопроса Главе ЛМР, директору МУ «РУО и ДМ». Составлена смета ООО «Яккима» 2014 г. |
| 3 | РПН Предписание №53 от 09.11.2012г | Обеспечить учреждение доброкачественной питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. | До 20.08.2013 г. | Нет сведений | Решением суда от 17.03.2011г. выполнение предписания отсрочено до 01.09.2014г. (Исполнитель по решению суда Администрация Хийтольского сельского поселения и ООО «Юг-Сервис») Написаны ходатайства с просьбой принять соответствующие меры по улучшению водоснабжения: - директору МУП ЖКХ «Приладожское» Смирновой Н.П. (исх. № 65 от «22» апреля 2015 г.), - Главе Хийтольского сельского поселения Кодяеву М.Б. (исх. № 66 от «22» апреля 2015 г.); - Директору МУ «Районное управление образования и по делам молодёжи» Дитиной А.А.(исх.№76 от 13 мая 2015 г.); - Заместителю Главы Администрации ЛМР по социальной политике Алиповой Е.А. (исх.№109 от 13 июля 2015 г., вх.№3885 от 14 июля 2015 г.) Используется бутилированная вода. |

Директор                                                                                                             Корниенко О.В.

Исп. Баранова И.В

9214594314